## Kit chauffage infrarouge pour salle de bain – 400 W (3,6 m²)

Un confort invisible, une chaleur douce et une sécurité maximale dans les zones humides. Le kit E-NERGY CARBON 400 W est la solution idéale pour rénover ou équiper votre salle de bain avec une technologie moderne, efficace et peu encombrante.

#### ? Contenu du kit (Art-Nr. 2 97 016)
• 3x Film chauffant 36 V – 66 W/ml (soit 110 W/m²), longueur 2 m
• 1x Alimentation BASIC 400 W AP/UP (encastrable/surface)
• 1x Thermostat d’ambiance tactile
• 2x Câbles double PUR 10 m
• 2x Connecteurs sertis 2,5 mm² (5 pièces)
• 1x Kit de connexion pour sonde

#### ? Caractéristiques techniques
• ? Tension : 36 V basse tension – sécurité renforcée en zones humides
• ?￯ﾸﾏ Puissance totale : 400 W – pour surfaces jusqu’à 3,6 m²
• ? Épaisseur : < 1 mm – pose directe sous carrelage, enduit ou panneaux
• ? Pose murale, au sol ou en plafond (y compris paroi de douche)
• ? Installation rapide, sans surélévation notable du sol

#### ✅ Avantages
• ✅ Sûr pour les pièces d’eau grâce à sa basse tension
• ✅ Chauffage invisible, esthétique et sans entretien
• ✅ Compatible rénovations ou constructions neuves
• ✅ Confort immédiat, chaleur infrarouge douce et uniforme
• ✅ Économie d’énergie par régulation fine via thermostat

#### ? Documentation technique et guides
• ? Fiche technique fabricant (PDF)
• ? Guide d’installation complet
• ✅ Conformité CE et normes de sécurité électrique